**TUKUMA NOVADA DOME**

Reģistrācijas Nr.90000050975

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,

tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876

[www.tukums.lv](http://www.tukums.lv) e-pasts: [dome@tukums.lv](mailto:dome@tukums.lv)

Tukumā

*26.10.2018.*

**Ieinteresētajiem piegādātājiem**

*Par publiskā iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošanas Tukuma pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/60) dokumentāciju*

Publiskā iepirkuma *“Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošanas Tukuma pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/60),* (turpmāk – Iepirkums) organizēšanai pilnvarotā iepirkuma komisija informē, ka ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par Iepirkuma dokumentāciju un sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

1. **Jautājums**

Iepirkuma nolikuma tehniskās specifikācijas 2.9.punktā ir izvirzīta šāda prasība: “*Lēca ar fokālo garumu 4.7 mm - 94 mm*”. Tāpat šajā punktā ir izvirzīta prasība: “*Skata leņķis - no 31 līdz 90.1 grādam*”. Lūdzam skaidrot, vai nav ieviesusies kļūda, jo abas prasības ir pretrunā vien otrai.

**Atbilde**

Iepirkuma komisija skaidro, ka ir ieviesusies drukas kļūda un parametram skata leņķis jābūt 2.9 – 61.4 grādi.

1. **Jautājums**

Vai pasūtītājs nodrošina datu pārraides infrastruktūru kameru uzstādīšanas vietās? Ja “nē” un ir nepieciešama papildus datu pārraides tehnika, tad, lūdzu, norādīt, kādas iekārtas ir nepieciešamas.

**Atbilde**

Iepirkuma komisija skaidro, ka datu pārraides infrastruktūras no videonovērošanas punkta tīkla komutatora/ media konvertora līdz datu centram nav jānodrošina – ir jāpiegādā prasītās iekārtas un jāveic servera un kameru konfigurācija darbībai tīklā.

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētāja,

Pašvaldības izpilddirektore D. Lebeda

Ručevska, 63107325

[Ieva.Rucevska@tukums.lv](mailto:Ieva.Rucevska@tukums.lv)