- IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA KĀRTĪBĀ

- „Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošana”

(IDENTIFIKĀCIJAS NR. TIPS 2018/1)

- NOLIKUMS

- Pasūtītājs

  - Tukuma novada internātpamatskola.

Reģistrācijas Nr. 50900021181

Adrese: „Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124

  - Kontaktpersona:

Silva Freimane

Tālrunis: 20191947

E-pasts: internatskola@tukums.lv

- Iepirkuma identifikācijas numurs

- TIPS 2018/1

- Iepirkuma metode

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

- Iepirkuma priekšmets un apjoms

Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošana „Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma novads, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

Veicamo darbu apjomā ietilpst: tehniskā projekta izstrāde, t.sk. gazifikācijas projekta apstiprināšana būvvaldē, ārējo un iekšējo gāzes vadu ierīkošana apkures sistēmai, gāzes glabāšanas tvertņu (cisternu), t.sk., elektriskā iztvaikotāja piegāde, uzstādīšana, noma un tehniskā apkope lietošanas periodā, gāzes piegāde.

- Iepirkuma izpildes un līguma darbības termiņš

Līguma izpildes termiņš:

- Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošanai: 75 (septiņdesmit piecas) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža vai/un līdz pilnīgai saistību izpildei;

- gāzes glabāšanas tvertņu  (cisternu), t.sk., elektriskā iztvaikotāja noma un tehniskā apkope lietošanas periodā 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža vai/un līdz pilnīgai saistību izpildei;

- gāzes piegāde 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža vai/un līdz pilnīgai saistību izpildei.

- Prasības pretendentiem

  - Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents netiek likvidēts;

    - konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā.

    - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī nolikuma 6.1.1.; 6.1.2. un 6.1.4. nosacījumi.

    - Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai nav ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:

Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

- Prasības iepirkuma izpildei

Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2. pielikums).

- Prasības piedāvājuma iesniegšanai un sagatavošanai

  - Iepirkuma nolikums, t. sk. Tehniskās specifikācijas, pieejamas Pasūtītāja interneta vietnē: http://tukums.lv/tukuma-novada-pasvaldiba/publiskie-iepirkumi.

  - Piedāvājuma iesniegšana:

    - Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:

      - Piedāvājums iepirkumam „Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošana”, Id. Nr. TIPS 2018/1;

      - Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, tālruņa numurs/-i, faksa numurs un e-pasta adrese;

      - Norāde: „Neatvērt līdz 2018.gada 08.oktobrim, plkst.: 15.00”.

  - Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana:

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt numurētiem, cauršūtiem, caurauklotiem vai saskavotiem.

    - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs Pretendents iesniedz 3 (trīs) eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas) ar 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumā iesniegtajām dokumentu kopijām jābūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pretendenta vadītāja vai viņa pilnvarotās personas apliecinātām. Gadījumā, ja dokumentu kopijas apliecina Pretendenta pilnvarotā persona, tad Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara.

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Piedāvājumā jāiesniedz:

| Nr. | Kvalifikācijas prasības | Dokuments kvalifikācijas prasības atbilstības novērtēšanai, kuru iesniedz Pretendents |
| --- | --- | --- |
| 8.4.1. | Pieteikums dalībai iepirkumā. | Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums). |
| 8.4.2. | Pretendents (komersants) ir reģistrēts Komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs). Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks būvniecību, ir reģistrējies komercdarbības veikšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. | - Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu Komisija pārbaudi veiks pēc Uzņēmumu reģistrā norādītās informācijas. - Ārvalstu pretendentam (komersantam) - komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai cits līdzvērtīgs dokuments. |
| 8.4.3. | Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā atbilstoši likuma ,,Būvniecības likums” 22. panta regulējumam un 25.02.2014. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.116 ,,Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | - Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu Komisija pārbaudi veiks pēc Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) norādītās informācijas. - Ārvalstu pretendentam - atbilstošs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, vai cits līdzvērtīgs dokuments, vai pretendenta rakstveida apliecinājums, ka attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz profesionālo reģistrāciju. |
| 8.4.4. | Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ņemot vērā arī 2018. gadu līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā, vai īsākā (ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku) ir būvdarbu pieredze publisku ēku centralizētu siltumapgādes sistēmu izbūvē ar sašķidrinātās gāzes apkuri vismaz 1 (vienā) tehniskajā specifikācijā norādītā objekta apjomā. Par līdzvērtīgu būvdarbu pieredzi tiks uzskatīta pieredze, kuru ietvaros ir veikta publisku ēku centralizētu siltumapgādes sistēmu izbūve ar gāzes apkuri ar kopējām būvizmaksām, kas ir ne mazākas kā 80% no Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītām. Objektam (darbiem) jābūt nodotiem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. | (3.pielikums), norādot tajā objektu nosaukumus ar īsu objektos veikto darbu aprakstu, katram centralizētas siltumapgādes sistēmas ar gāzes apkuri izbūvētam objektam norādīt būvizmaksas (bez PVN), pašu spēkiem veikto darbu apjomus (%), objekta pasūtītāja nosaukumu, adresi un kontaktpersonu, tālruņa numuru un objektu nodošanas gadu/ mēnesi. Pievienot atsauksmes kurās ir iekļauta informācija par pretendenta norādītajiem objektiem. |
| 8.4.5. | Pretendenta rīcībā ir normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts būvdarbu vadītājs. | Atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstīts apliecinājums par apņemšanos strādāt attiecīgajā objektā. Par būvprakses sertifikātu esamību iepirkuma komisijas pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). - Ja Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs ir ārvalsts speciālists, būvprakses sertifikāta vietā jāiesniedz ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai cits dokuments (kopija), kas apliecina attiecīgo pakalpojumu sniegšanas tiesības (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālistam jāiegūst profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai jāreģistrējas attiecīgajā profesiju reģistrā. |
| 8.4.6. | Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļas procentuāli. | - Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad Pretendenta apliecinājums tam, kuru no līguma daļām pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, tajā skaitā, % no kopējā (1.pielikums). - Piedāvājumam jāievieno apakšuzņēmēju parakstītu apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē. |

    - Līgumiem, ar kuriem pretendents apliecina savu atbilstību šajā nodaļā minētajām prasībām, ir jābūt pilnībā pabeigtiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija, tehniskās un profesionālās spējas atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām tikai gadījumā, ja šīs personas tiek piesaistītas arī iepirkuma līguma izpildei un pretendents pierāda, ka viņa rīcībā, izpildot iepirkuma līgumu, būs nepieciešamie resursi.

  - Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 2. pielikumā norādītajai formai (oriģināls), pievienojot:

    - izvērstu būvdarbu izpildes laika grafiku pa nedēļām;

    - apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 24 mēnešiem.

  - Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 4. pielikumā norādītajai formai (oriģināls):

    - Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro.

    - Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visi nodokļi, nodevas, visas personāla izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumu u.c.).

- Vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji

  - Iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu veic pasūtītāja noteikta iepirkuma komisija;

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanu veiks šādos posmos:

    - pārbaudīs, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 8.2.-8.4.punktā norādītajām prasībām;

    - izvērtēs, vai pretendenta iesniegtie pretendentu atlases dokumenti un publiski pieejamās datu bāzēs iegūtā informācija apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 6.2. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām;

    - izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 8.5. punktā un Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2. pielikums) norādītajām prasībām;

    - izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 8.6. punktā norādītajām prasībām, un pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas; gadījumā, ja iepirkuma komisija pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos kļūdu labojumus;

    - noteiks saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā kritēriju - piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu euro bez PVN (piedāvājuma izvēles kritērijs);

    - pārbaudīs, vai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi nolikuma 6.1. punktā (Publisko iepirkumu likuma 9.  panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkts) minētie izslēgšanas nosacījumi:

      - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 6.1.3. apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūs informāciju par nolikuma 6.1.1. punktā minētajam faktiem - no Uzņēmumu reģistra;

      - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 6.1.3. apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūs informāciju par pretendenta atbilstību nolikuma 6.1.2. punktā minētajam nosacījumam - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un nolikuma 6.1.3. apakšpunktā minētās personas piekrišanu.

      - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 6.1.3. apakšpunktā minēto personu pieprasīs, lai pretendents 10 darba dienu laikā no pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un nolikuma 6.1.3. apakšpunktā minēto personu neattiecas nolikuma 6.1.1. un 6.1.2. apakšpunktā minētie gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

      - Ņemot vērā nolikuma 9.2.6.2. punktā minētās pārbaudes rezultātus, pasūtītājs:

        - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un nolikuma 6.1.3. apakšpunktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

        - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās datu bāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai nolikuma 6.1.3. apakšpunktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, nosakot termiņu - 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – līdz kuram jāiesniedz apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto apliecinājumu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un nolikuma 6.1.3. apakšpunktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, nolikuma 9.2.6.4.2. noteiktajā termiņā iesniedz: a) attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu; b) pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu; c) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, - kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.

  - atzīs Pretendentu par uzvarētāju iepirkumā un pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kāda no nolikuma 9.2.1. - 9.2.6. punktā norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts).

  - Ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. un 4. punktā minētos apstākļus (t. sk. pretendents neiesniedz pasūtītāja pieprasītos nolikuma 9.2.6. apakšpunktā norādītos dokumentus norādītajos termiņos), Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja iepirkuma procedūrai netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikumā noteiktajām prasībām vai pārtraukšanu, nenoslēdzot līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība:

  - Piedāvājums jāiesniedz Tukuma novada internāta pamatskolas administrācijā, adrese: Raudas iela 6, Tukuma, Tukuma novads, LV-3101 vai nosūtot pa pastu uz adresi: Tukuma novada internāt pamatskola, Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 08.oktobrim plkst.15.00 ar norādi: „Piedāvājums iepirkumam „Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošana” (iepirkuma identifikācijas Nr. TIPS 2018/1)”.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.

Pielikumā:

- Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma;

- Tehniskā specifikācija;

- Informācija par Pretendenta veiktajiem darbiem;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Līguma projekts.

1. pielikums

iepirkuma „Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TIPS 2018/1)

Iepirkuma dokumentācijai

- Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

„ Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TIPS 2018/1)

| Pretendenta Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Parakst tiesīgā persona (-as) |  |
| Kontaktpersona |  |
| Tālruņa Nr., Faksa Nr. |  |
| E-pasta adrese |  |

| Bankas rekvizīti: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nosaukums: |  |  | __________________________________________ |  |  |
| kods: |  |  | __________________________________________ |  |  |
| konts: |  |  | __________________________________________ |  |  |
| Pretendents atbilst |  | neatbilst |  |  | mazā vai vidējā uzņēmuma statusam |

Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, vai piegādātāju apvienības biedrs:

| nosaukums: |  |  | __________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| reģ. Nr. |  |  | __________________________________________ |  |  |
| juridiskā adrese: |  |  | __________________________________________ |  |  |
| pasta adrese (ja atšķiras): |  |  | __________________________________________ |  |  |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: (elektroniski nosūtītu dokumentu saņemšanai) |  |  | __________________________________________ __________________________________________ |  |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt personu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds |  |  | __________________________________________ |  |  |
| Persona atbilst |  | neatbilst |  |  | mazā vai vidējā uzņēmuma statusam 2 |
| Norāde uz iepirkuma nolikuma prasību, kuras atbilstību nodrošina |  |  | __________________________________________ |  |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkumā „ Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošana” (iepirkuma identifikācijas Nr. TIPS 2018/1);

- apņemas ievērot iepirkuma dokumentācijas prasības;

- apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlējusies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus saskaņā ar 5. pielikumu;

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlēsies šo piedāvājumu) nodrošināt būvdarbi izpildi Tukuma novada internāta pamatskolai, saskaņā ar šī nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām par kopējo piedāvāto līgumcenu:

EUR _______ (_________________) * apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

(norādīt skaitļiem)    (norādīt vārdiem)

Apliecinām, ka Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē un nav ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē.

_________________________                _______________        _________________                   	 /vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts*/

____________________ 2018.gada ___.________________

/vieta/  		/datums/

z.v.

*	Līgumcena jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

**	Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

2. pielikums

iepirkuma „Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TIPS 2018/1)

Iepirkuma dokumentācijai

- Tehniskā specifikācija

Darba uzdevums:

| Projekta nosaukums | Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošana Katlu mājas un skolas ēkas siltumapgāde |
| --- | --- |
| Objekta adrese (turpmāk - Būve) | „Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124 |
| Būves stāvu skaits | 1 virszemes |
| Būves grupa | II grupa (saskaņā ar 2014.gada 19.augusta MK noteikumu nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumu). |
| PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS | BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀŠANAI |
| Mērķis: | Izstrādāt būvprojektu (turpmāk – PROJEKTS) ēkai „Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124, katlu mājas un skolas ēkas siltumapgāde |
| PROJEKTU regulējošie un saistītie dokumenti | - 2018.gada 28.augustā MK noteikumi Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"”; - 2014.gada 2.septembra MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”; - 2014.gada 19.augusta MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; - 2015.gada 30.jūnija MK noteikumi Nr. 339 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika””; - 2015.gada 30.jūnija MK noteikumi Nr. 338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 „Būvklimatoloģija””; - 2015.gada 16.jūnija MK noteikumi Nr. 310 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 „Dzīvojamo publisko ēku apkure un ventilācija””; - 2017.gada 03.maija MK noteikumi Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””; - 2015.gada 30.jūnija MK noteikumi Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””; - Citiem būvniecību un projektēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, standartiem, kuri nav pieminēti, bet ir nepieciešami darba izpildei; - Šis uzdevums. |
| PROJEKTA tehniskie nosacījumi | - Pirms darba veikšanas, obligāti veicama būves konstrukciju un inženiersistēmu apsekošana, kas nepieciešama PROJEKTA izstrādei; - Darba gaitā ir veicams siltum-zudumu aprēķins būves norobežojošām konstrukcijām, lai precizētu izmantojamās katlu jaudas; - Izvēlētajiem risinājumiem ir jānodrošina vismaz sekojoši iekštelpu rādītāji: - Ja būvei ir konstatēta nepieciešamība mainīt/pastiprināt u.tml., nesošo konstrukciju elementus vai to daļas (kas nepieciešama darba izpildei), ir jāizstrādā un jāsaskaņo (gan ar Pasūtītāju, gan atbildīgajām institūcijām) atbilstoši risinājumi. Inventarizācijas lietas tiek nosūtītās elektroniski pēc pretendenta lūguma. |
| PROJEKTA sastāvs | - Vispārīgā daļa (VD) (ja attiecināms); - Topogrāfiskā izpēte (TI) (ja attiecināms); - Teritorijas sadaļa (TS) (ja attiecināms); - Būvprojekta ģenerālplāns (ĢP) (ja attiecināms); - Arhitektūras risinājumi (AR); - Būvkonstrukciju risinājumi (BK); - Ventilācijas un siltumtehnikas risinājumi (AVK) (ja attiecināms); - Būvdarbu apjomu saraksts (BA); - Elektroapgāde (EL) (ja attiecināms); - Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli (ŪK, ŪKT) (ja attiecināms); - Siltummehāniskā daļa (SM) (ja attiecināms); - Izmaksu aprēķins (T); - Darbu organizēšanas projekts (DOP); - Ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP) (ja attiecināms); - Būves pagaidu energosertifikāts (ja attiecināms). |
| Specifiskie norādījumi PROJEKTA izstrādē | Vispārīgi: - Projektētājs - būvuzņēmējs, veic atbildīgā projektētāja pienākumus un atbild par PROJEKTA atbilstību tehnisko noteikumu un būvnormatīvu prasībām, Pasūtītāja un Projekta vadītāja prasību ievērošanu; - Projektētājam PROJEKTĀ ir jāizvēlas mūsdienīgi materiāli un iekārtas, kuras nodrošina racionālas ekspluatācijas izmaksas; - Pasūtītājam ir tiesības projektēšanas laikā pieprasīt no darbu izpildītāja alternatīvus risinājumus, t.sk. pielietojamos materiālus; - Ja projektēšanas laikā tiek konstatēts, ka nepieciešami papildus darbi, kuri nav ietverti šajā projektēšanas uzdevumā, piemēram, kuri ir saistīti ar neparedzētu nesošo konstrukciju pastiprināšanu, atjaunošanu u.tml., darbu veicējs par to rakstiski informē Pasūtītāju 5 (piecu) dienu laikā no šo apstākļu identificēšanas, papildus pievienojot izmaksu aprēķinu darba veikšanai; - Papildus darbus regulē Publisko iepirkuma likuma 61.panta piektās daļas 2.apakšpunkts. - PROJEKTA risinājumiem ir jābūt savstarpēji saskaņotiem, tie nevar būt pretrunā viens otram. - PROJEKTA risinājumu saskaņošana ar Pasūtītāju notiek ne retāk kā divas reizes mēnesī. Specifiski: - Apkures sistēma - Konteinertipa gāzes katlu mājas raksturlielumi: Parametri; Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības. Apkures katls; Gāzes apkures katls minimums 2 gab. Katlu mājas jauda; 800 kW. Kurināmā veids; Sašķidrinātā gāze. Augstums; Plānots līdz 2700 mm. Garums; Plānots līdz 6500 mm. Platums; Plānots līdz 3500 mm. Katlu slēgums; Kaskādes. Lietderības koeficients katlam; Lietderība min0,90. Apkures degļa jauda; Atbilstoši katla specifikācijai. SNG tvertnes tips; Virszemes. SNG tilpums; 9,15 m3. SNG tvertnes daudzums; 3 gab. Iztvaikotāja tips; elektriskais. SNG tvertnes un iztvaikotāja valdīšanas veids; nomā. Katlu mājas apsaistes prasības; drošības grupa, recirkulācijas sūknis, tīkla sūkņi (2 gab.) ar frekvenču pārveidotāju, ūdens sagatavošanas iekārta, caurules, u.c. materiāli atbilstoši uzstādītā katla (u) un esošās (t.sk. izprojektētās) sistēmas prasībām.. Karstā ūdens uzsildīšanas iekārta; Boilers ar integrēto siltummaini, karstā ūdens cirkulācijas sūknis. Dūmenis; Nerūsējošais tērauds ar siltumizolāciju un metālpārklājumu. Saskaņā ar būvprojektu un normatīvajiem aktiem. Garantija; Atbilstoši ražotāja noteiktajai, bet ne mazāk kā 24 mēneši. - Apkures katla(u) māju jāparedz ar tādu siltuma jaudu (plānotā aptuveni 800kW), lai nodrošinātu pilnvērtīgu esošo būves apkures siltumapgādi un karstā ūdens sagatavošanas funkciju darbību; - Gāzes katla(u) mājas darbība jābūt automatizēta ar paziņošanu par avārijām ar īsziņām uz 2 telefona numuriem (automātiska parametru regulēšana); - Konteinera Gāzes katla(u) mājai jāparedz pamati un ērta piekļūšana/apkalpošana; - Jāparedz katlu mājas pieslēgšanu pie komunikācijām (elektrība, ūdens, kanalizācija, siltumtīkli) - Gāzes katls(i) tiek pieslēgts esošai siltumapgādes sistēmai būvē; - Projektējot ir jāņem vēra katla(u) novietošanas iespējas - Katlam(iem) ir jābūt aprīkotam ar drošības grupas kolektoru; - Katlam(iem) jāparedz saražotās siltuma enerģijas uzskaite (jāapredz izbūvēt skaitītāju); - Gāzes krājumu attālināta nolasīšana reāla laika režīmā telemetrija (+/-) - SNG tvertnes nozogojums |
| PROJEKTA izpildes termiņi | - Projekts ir jāizstrādā un saskaņot ar pasūtītāju 30 darba dienu laikā, pēc līguma noslēgšanas, pēc tā jāsaskaņo būvvaldē. |
| Nodevums | Saskaņotu PROJEKTU (ar būvvaldi un citām atbildīgajām iestādēm – ja attiecināms) iesniedz parakstītu Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplāros (2 oriģināli, 1 kopija), kā arī digitālā formā (dokumenti, tabulas – .doc, .xls, rasējumi - .dgw formātā) ierakstītu CD diskā. |
| Līguma izpildei tiks izsniegta sekojoša informācija par ĒKU | - zemes robežu plāns (kopija); - inventarizācijas lieta (t.sk. stāvu plāni); - topogrāfija digitālā formā (rasējumi - .pdf formātā) - zemesgrāmata (kopija) |
| BŪVNIECĪBAS UZDEVUMS | BŪVNIECĪBAI |
| Mērķis: | Ierīkot lokālu apkuri un pieslēgt pie esošajām inženiertehniskajam sistēmām (turpmāk – BŪVDARBI) ēkai „Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124 |
| Būvdarbus vispārīgi izpilda saskaņā ar: | - Projektētāja izstrādāto un saskaņoto Projektu, t.sk. tā apjomiem, materiāliem u.tml.; - 2014.gada 2.septembra MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”; - 2014.gada 19.augusta MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; - Citiem būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, standartiem, kuri nav pieminēti, bet ir nepieciešami darba izpildei; - ar šo uzdevumu. |
| Būvdarbos tiek paredzēts sekojošais: | - Piedāvātās preces/materiāli ir jauni un nelietoti; - Būvdarbos ietilpst nepieciešamās preces/materiāli, lai pievienotos esošajām siltumapgādes un ventilācijas sistēmām (caurules, noslēgarmatūras, mērinstrumenti u.tml.); - Nepieciešamie demontāžas un montāžas darbi, katlu telpas kosmētiskā remonta veikšana; - Uzstādīto iekārtu iestatīšana, regulēšana, montāža, palaišana un Pasūtītāja personāla instruktāža; - Uzstādīto iekārtu elektroapsaiste; - Preces/materiālu piegādi un uzstādīšanu, Būvuzņēmējs veic ar savu transportu, saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbaspēku un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem); - Būvdarbu laikā ēkas ekspluatācija netiek traucēta vai pārtraukta; - Pretendents pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli (to saskaņojot ar Pasūtītāju), saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu. Visiem Pretendenta izmantotajiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionāliem standartiem un/ vai Eiropas Savienības standartiem. |
| Garantijas laiks | - 24 mēneši; - Garantijas termiņš tiek rēķināts no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. |
| Būvdarbu organizācija | - Būvuzņēmējs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni objektā. |
| Iekārtas / specifikācija | - Uzstādāmās apkures iekārtas: - Saskaņā ar izstrādāto Projektu, t.sk. (vai ekvivalents), Nr.p.k.; Darbu un pamatmateriālu nosaukums; Mērv.; Daudzums. 1; 2; 3; 4. I Projekta darbi. 1; Projekta darbi; kompl.; 1. II Montāžas darbi. 1; Montāžas darbi; gab.; 3. 2; Elektroapsaiste, automatizācijas darbi; gab.; 1. III Pamatiekārtas, pamatmateriāli. 1; SNG virszemes tvertne 9,15 m3 nomā; gab.; 3. 2; Elektriskais iztvaicētājs 100 kg/h ar I. un II. pak.reduktoriem ar el. pieslegumu nomā; gab.; 1. 3; Ārējie gāzes vadi; kompl.; 1. 4; Iekšējie gāzes vadi; kompl.; 1. 5; Gāzes skaitītājs ar korektoru; gab.; 1. 6; Elektromagnētiskais vārsts ar gāzes noplūdes sensoru; gab.; 1. 7; Elektromateriāli; kompl.; 1. 8; Betona pamati tvertnēm un iztvaikotajam; gab.; 1. 9; Zemes darbi ar seguma atjaunošanu; kompl.; 1. 10; Žogs; kompl.; 1. 11; Apkures katls; gab; 2. 12; Gāzes deglis; gab; 2. 13; Degļa pagarinātā galva; gab; 2. 14; Katla sensors pt 100; gab; 2. 15; Katla vadības automātika; gab; 2. 16; Katla drošības grupa; gab; 2. 17; Katla recirkulācijas mezgls; gab; 2. 18; Katla izplešanās trauks; gab; 1. 19; Siltuma skaitītājs; gab; 1. 20; Dūmenis; kompl.; 1. 21; Tīklu sūkņu (2 gb.) mezgls; kompl.; 1. 22; Frekvenču parveidotājs; kompl.; 1. 23; Kolektors; gab; 1. 24; Izplešanāstrauki; gab; 2. 25; Caurules; gab; 1. 26; izolācija; gab; 1. 27; Apsaistes armatūra; gab; 1. 28; Elektromateriāli, automatizācijas materiāli; gab; 1. 29; Palīgmateriāli; gab; 1. Siltummezgls, ūdens mīkstināšana, ūdens piebarošana. 30; Boilera ūd.sildītājs 1000 l cirkulācijas sūkņa vadība, Elbi; gab; 1. 31; Boilera apsaiste; gab; 1. 32; Automātika; gab; 1. 33; Automātiskās piebarošanas sistēma; gab; 1. 34; Mīkstināšanas iekārta 2,5m3; gab; 1. 35; Caurules; gab; 1. 36; veidgabali; gab; 1. 37; Izolācija; gab; 1. 38; Elektromateriāli; gab; 1. 39; Palīgmateriāli; gab; 1. 40; palaišana un ieregulēšana; gab; 1. IV Palaišana un ieregulēšana. 1; Palaišana un ieregulēšana; kompl.; 1. V Objektas nodošana. 1; Izpilddokumentācija; kompl.; 1. 2; Bīstamās iekārtas reģistrācija; gab.; 2. VI citi, piemēram. 1; Transports; kompl.; 1. |
| BŪVDARBU izpildes termiņi | - Būvdarbu izpildes termiņš, ieskaitot objekta būvdarbu pabeigšanu – 75 darba dienas |
| DEMONTĀŽAS DARBU VEIKŠANA, SASKAŅOŠANA UN ORGANIZĒŠANA | - Pretendentam jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošās būvniecības, darba drošības un darba aizsardzības normas un noteikumi; - Darbu izpildes laikā, Pretendents ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu; - Darbu laikā Pretendentam objektā jānodrošina ēkas lietotāju funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība; - Pirms darbu uzsākšanas Pretendentam jāsagatavo kalendārais darbu veikšanas grafiks un jāsaskaņo tas ar Pasūtītāju; - Uzsākot darbus, nepieciešamības gadījumā, Pretendentam, saskaņojot ar Pasūtītāju, jāatbrīvo telpas no mēbelēm; - Būvdarbu laikā ēkas ekspluatācija nedrīkst tikt traucēta vai pārtraukta; - Veicot darbus (kā arī demontāžas darbus), būvgruži jāizved no objekta un jāutilizē būvgružiem paredzētā atkritumu poligonā. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam; - Pretendents veic remontdarbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem; - Materiālu veids, krāsa un ražotājs tiek saskaņoti ar Pasūtītāju pirms remontdarbu uzsākšanas. |
| BŪVDARBU UZRAUDZĪBA UN PIEŅEMŠANA NOTEIKUMI | - Darbu būvuzraudzību - darbu pārbaudi un pieņemšanu, saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, veic Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis; - Gadījumos, kad veicot darbus tiek veikti darbi, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tiem sekojošo darbu veikšanas nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildu darba, kā arī finanšu un citu resursu piesaistīšanas, Pretendentam nepieciešams sagatavot segto darbu pieņemšanas aktu ar konkrēto mezglu foto fiksāžu, kuru pārbaudi veic Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis; - Nododot objektu vai tā daļu ekspluatācijā, Pretendents iesniedz Pasūtītājam visu tehnisko izpilddokumentāciju – pielietoto būvmateriālu atbilstības deklarācijas, izpildshēmas u. c.; - Pēc darbu pabeigšanas darbu pieņemšana noformējama ar Pretendenta un Pasūtītāja parakstītu darbu pieņemšanas– nodošanas aktu. |
| DARBA UZDEVUMA MĒRĶIS UN SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS | Ierīkota sašķidrinātās gāzes apkures sistēma, izveidojot ilgtspējīgu risinājumu. Nodrošināta gāzes apkures sistēmas izbūve, ievērojot visus normatīvos paredzēto skolas būvēm un ārējām komunikācijām. Izveidota skolēniem droša vide. |
| ĪPAŠIE NOSACĪJUMI | SNG tvertnes nodod ar termiņu uz _____* gadiem, tiesības izpirkt iznomāto iekārtu par ____(euro un/vai %)* no tās sākotnējās vērtības Apkures periodā lietotāju gāzes apgāde nedrīkst būt pārtraukta. |

* Aizpilda Pretendents

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	 /vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/

____________________ 2018.gada ___.________________

/vieta/  		/datums/

3. pielikums

iepirkuma „Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TIPS 2018/1)

Iepirkuma dokumentācijai

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA VEIKTAJIEM DARBIEM*

| Nr.p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un tās tālr.nr. ar kuru nepieciešamības gadījumā var sazināties) | Objekta nosaukums un raksturojums | Darbu izmaksas EUR bez PVN | Veikto darbu apraksts | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| […] |  |  |  |  |  |

*Tabulā Pretendents norāda pieredzi vismaz 1 (vienu) Iepirkuma priekšmetam līdzīgu darbu līgumu izpildē iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) atbilstoši Iepirkuma dokumentācijas 8.4.4.punktā noteiktajam. Par veiktajiem darbiem ir iesniedzama atsauksme no pasūtītāja.

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	 /vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/

____________________ 2018.gada ___.________________

/vieta/  		/datums/

4. pielikums

iepirkuma „Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TIPS 2018/1)

Iepirkuma dokumentācijai

- finanšu piedāvājumS

Iepirkuma priekšmeta „Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošana”

| Nr. p.k. | Izmaksu pozīcija: | Cena* EUR bez PVN (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektēšanas izmaksas | _________ EUR, bez PVN |
| 2. | Būvniecības izmaksas | _________ EUR, bez PVN |
| 3. | Nomas maksa par 3 virszemes tvertnēm sašķidrinātās gāzes uzglabāšanai, tvertnes tilpums 9.15 m3 mēnesī | _________ EUR, bez PVN |
| 4. | Nomas maksa par elektrisko iztvaikotāju mēnesī | _________ EUR, bez PVN |
| 5. | Tehniskā apkalpošana par 3x9.15 m3 tvertnēm un elektrisko iztvaikotāju mēnesī | _________ EUR, bez PVN |
| 6. | Gāzes piegāde mēnesī | _________ EUR, bez PVN |
| 7. | Gāzes cena par 1 tonnu | _________ EUR, bez PVN |
| Summa kopā EUR, bez PVN |  | _________ EUR, bez PVN |

*Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar darbu veikšanu saistītie izdevumi, transporta un Pasūtītāja darbinieku apmācības un instruktāžas izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________

/vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/

____________________ 2018.gada ___.________________

/vieta/  		/datums/

5. pielikums

iepirkuma „Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TIPS 2018/1)

Iepirkuma dokumentācijai

LĪGUMS (projekts)

Tukuma novada internātpamatskola, reģistrācijas Nr.50900021181, juridiskā “Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124, (turpmāk - Pasūtītājs), tās ________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ___________________________, no vienas puses, un

SIA „__________”, reģistrācijas numurs ________, tās ________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar ______________, (turpmāk atsevišķi saukts – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk kopā sauktas - Puses, katra atsevišķi saukta Puse, pamatojoties uz Tukuma novada internātpamatskolas organizēto iepirkumu “Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošana” (identifikācijas Nr. TIPS 2018/1) (turpmāk- Iepirkums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta izstādi (turpmāk tekstā –Būvprojekts), būvniecības darbus (turpmāk tekstā –Būvdarbi) un nodrošināt Iekārtas (SNG) nomu, iekārtu tehnisko apkopi un gāzes piegādi (turpmāk tekstā viss kopā –Preces un Pakalpojumi).

  - SNG tvertnes Izpildītājs nodod ar termiņu uz _____ gadiem, Pasūtītājam tiesības izpirkt iznomāto iekārtu par ____ no tās sākotnējās vērtības.

  - Izpildītājs Pakalpojumus veic saskaņā ar Līgumu, Tehnisko piedāvājumu (Līguma 1.pielikums), Finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) un Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem.

  - Izpildītājs nodrošina Būvprojekta un Būvdarbu izpildi ___ (_____________) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Pakalpojumu izpildi apliecina Pušu parakstīti Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas akti un akts par būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Izpildītājs nodrošina Preču piegādi un Pakalpojuma izpildi __48_ (_četrdesmit astoņi_) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Preču piegādi un Pakalpojumu izpildi apliecina Pušu parakstītas Pakalpojumu un Preču saņemšanas pavadzīmes/rēķini.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam par Līgumā un tā pielikumos noteikto Pakalpojumu sniegšanu tiek noteikta Līguma summa __________ EUR (_______________ euro un ___ centi), kas sastāv no samaksas par:

    - Projektēšanas darbu izpildi: __________ EUR (_______________ euro un ___ centi) apmērā.

    - Būvdarbiem:__________ EUR (_______________ euro un ___ centi) apmērā.

    - Par Precēm un Pakalpojumiem saskaņā ar Finanšu piedāvājumu.

  - Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma summa visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu (izņemot PVN) un citu normatīvo aktu izmaiņām, kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā vai kas stājušās spēkā pirms Līguma spēkā stāšanās, un jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līguma summu.

  - Par Projektēšanas darbu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Projektēšanas darbu pilnīgas izpildes un Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.

  - Pirms Būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam ir tiesības saņemt avansu ______ EUR (______ ____) (nepārsniedzot 10% apmēru no Finanšu piedāvājumā norādītās kopējās summas par Būvdarbu izpildi.) apmērā, kas tiek izmaksāts 5 (piecu) darba dienu laikā no Izpildītāja iesniegta rēķina dienas Pasūtītājam pieprasītās avansa summas apmērā.

  - Par Iekārtas uz nomu, nomas iekārtu tehnisko apkopi un gāzes piegādi, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu.

  - Pasūtītājs par Būvdarbu veikšanu norēķinās ar Izpildītāju 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas, Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša Izpildītāja sagatavota rēķina saņemšanas dienas.

  - No Būvdarbu izpildes aktā noteiktās summas (bez PVN) par izpildītajiem Būvdarbiem, pirms tās izmaksas Izpildītājam, Pasūtītājs ietur 10% (desmit procenti), dzēšot Izpildītājam izmaksāto avansu (ja tāds ir saņemts).

  - Sagatavojot rēķinu un veikto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, Izpildītājs tajos norāda Pasūtītāja Līguma numuru un citus nepieciešamos rekvizītus.

  - Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veikti Pakalpojumi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Pakalpojumu pieņemšanai.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildīta norēķinu kontu.

- PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS, VEICOT PROJEKTĒŠANAS DARBUS

  - Izpildītāja pienākumi un tiesības:

    - nodrošināt, ka Būvprojekta izstrādi veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;

    - apsekot būvobjektus dabā;

    - veikt Būvniecības ieceres sagatavošanas darbus;

    - izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņā ar Līguma un spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām;

    - ierosināt būvniecības ieceri būvvaldē un saņemt būvatļauju;

    - izstrādāt Būvprojektu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem un tā pielikumiem;

    - par saviem līdzekļiem novērst Būvprojektā atklātos trūkumus, t.sk., Būvdarbu un to garantijas laikā, novēršot Būvprojekta dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā;

    - saņemt samaksu par kvalitatīvu un atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām izstrādātu Būvprojektu.

  - Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

    - Pasūtītājs nodrošina piekļūšanu un iespēju strādāt būvobjektā;

    - ūvprojektēšanas darbu izpildes laikā sniedz precizējumus un papildinājumus Būvprojektam noteiktajās prasībās, ja tas būtiski nemaina kopējo būvprojektēšanas darbu gaitu. Izpildītājam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši;

    - Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma iesniedz Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai;

    - Pasūtītājs veic samaksu par Būvprojekta izstrādi šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam pretenzijas par trūkumiem Būvprojektā pēc Būvprojekta pieņemšanas no Izpildītāja un arī visā Būvdarbu un to garantijas laikā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Izpildītājam ir saistošas;

    - Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus Būvprojekta ekspertīzes veikšanai;

    - Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Būvprojektēšanas darbus, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam.

- PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS

  - Izpildītāja pienākumi un tiesības:

    - nodrošināt, ka Būvdarbus veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti ar nepieciešamo pieredzi un zināšanām;

    - pirms Būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs apņemas izstrādāt un ar Pasūtītāju saskaņot Būvdarbu veikšanas projektu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību un apjomu;

    - izpildīt visus Būvdarbus ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uz sava riska pamata, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem un nodot Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un norādītajos termiņos;

    - savlaicīgi informēt Pasūtītāju par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

    - nodrošināt pārbaudēs atklāto Būvdarbu defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;

    - nodrošināt kārtību un tīrību būvobjektā, pastāvīgi izvest no būvobjektiem Būvdarbu izpildes rezultātā radušos būvgružus un citus atkritumus. Izpildītājs ir atbildīgs par būvgružu un Būvdarbu izpildes rezultātā radušos atkritumu nogādāšanu uz attiecīgo atkritumu poligonu/izgāztuvi. Ja Izpildītājs šo pienākumu neveic pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītājam ir tiesības organizēt būvgružu izvešanu pašam vai uzdot to darīt trešajām personām, pēc tam attiecīgās izmaksas ieturot no Līguma ietvaros Izpildītājam veicamajiem maksājumiem;

    - nodrošināt Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanu būvobjektā;

    - nodrošināt, lai Būvdarbu izpildes laikā būvobjektā atrastos tikai sertificēti materiāli un iekārtas, tādā daudzumā, cik saskaņā ar Līgumu ir nepieciešams Būvdarbu izpildei;

    - pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas un/vai būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrādīt visu būvobjektā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus, kuri nepieciešami atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī to pavaddokumentus;

    - izpildīt Būvdarbus atbilstoši Līguma noteikumiem un nodot Būvdarbus Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

  - Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

    - nodrošināt piekļūšanu un iespēju strādāt būvobjektā;

    - pēc Izpildītāja pieprasījuma savlaicīgi sniegt Izpildītājam atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, sniegt pieprasītos tehniskos risinājumus un citas ziņas, kuras nepieciešamas Izpildītāja pienākumu izpildei;

    - pieņemt Līgumā paredzētos Būvdarbus, kas izpildīti kvalitatīvi, atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām;

    - savlaicīgi nodrošināt Izpildītāju ar nepieciešamo (rīcībā esošo) dokumentāciju, informāciju un to izmaiņām;

    - kontrolēt Līguma noteikumu izpildi, kā arī jebkurā Būvdarbu stadijā ierasties būvobjektā, lai iepazītos ar Būvdarbu izpildes gaitu un kvalitāti. Pasūtītāja pilnvarotā persona jebkurā laikā var sniegt Izpildītājam norādījumus, kas var būt nepieciešami Būvdarbu izpildei vai defektu un/vai neatbilstību novēršanai saskaņā ar Līgumu;

    - saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem.

- PAKALPOJUMU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Būvprojekta nodošana:

    - Būvprojekta materiāli bez normatīvajos aktos noteiktajiem saskaņojumiem, pirms iesniegšanas būvvaldē, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pārbaudei. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā izvērtē iesniegtos Būvprojekta materiālus, saskaņo Būvprojektu un sniedz atzinumu, kurā apliecina Būvprojekta materiālu atbilstību Līgumam vai norāda nepieciešamos labojumus;

    - Ja Pasūtītājs rakstiski norāda Būvprojekta trūkumus, tos nepieciešams novērst Pasūtītāja norādītajos termiņos, maksimālais 3 (trīs) darba dienu laikā un atkārtoti iesniegt izskatīšanai;

    - Pasūtītāja saskaņotu Būvprojekta dokumentāciju Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja atzinuma saņemšanas brīža iesniedz būvvaldē akcepta saņemšanai;

    - Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņoto un akceptēto Būvprojektu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akcepta saņemšanas būvvaldē;

    - Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu 3 (trīs) izdrukātos eksemplāros (2 oriģināli, 1 kopija);

    - Būvprojekts tiek nodots un pieņemts, Pusēm parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Būvdarbu nodošana:

    - Izpildītājs pēc Būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītājam par to gatavību nodošanas procedūrai. Veikto Būvdarbu pārbaudi pirms pieņemšanas ekspluatācijā procedūras ietvaros veic Pasūtītājs. Pasūtītājs nosaka datumu Būvdarbu nodošanas procedūras uzsākšanai, kas nedrīkst būt vēlāk nekā 3 (trīs) kalendāra dienas pēc Izpildītāja paziņojuma par Būvdarbu gatavību nodošanas procedūrai, un par to rakstiski informē Izpildītāju;

    - Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas procedūrā. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz Būvdarbu nodošanas procedūru un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez tās klātbūtnes, tiek organizēta atkārtota Būvdarbu nodošanas procedūra;

    - Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas procedūru, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes;

    - Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pārbaudes laikā tiek atklāti Būvdarbu defekti;

    - Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Izpildītājs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. Pēc defektu novēršanas tiek veikta atkārtota Būvdarbu pārbaude;

    - Ja Izpildītājs neveic defektu novēršanu Līguma 5.2.5.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības novērst defektus par Izpildītāja līdzekļiem un, rakstiski informējot par to Izpildītāju, atskaitīt defektu novēršanas izdevumus no jebkuras naudas summas, kas maksājama Izpildītājam saskaņā ar Līgumu vai iesniegt bankā attiecīgu pieprasījumu saskaņā ar Līguma izpildes garantijas noteikumiem;

    - Ja Būvdarbu nodošanas protokols tiek parakstīts bez iebildumiem, Puses paraksta būvdarbu pabeigšanas aktu un Izpildītājs iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju būvvaldē, lai veiktu būvobjektu nodošanu ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

    - Ja būvobjekti netiek pieņemti ekspluatācijā, tad Izpildītājs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sagatavojot un kopā ar Pasūtītāju parakstot aktu par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc komisijas lēmuma izpildes būvobjekti atkārtoti tiek nodoti ekspluatācijā;

    - Pēc būvobjektu nodošanas ekspluatācijā, ko apliecina akts par būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā, un Pušu parakstīta nodošanas - pieņemšanas akta Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem;

    - Akta par būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc būvobjektu pieņemšanas ekspluatācijā.

- AUTORTIESĪBAS

  - Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem Autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām.

  - Izstrādājot Būvprojektu, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.

  - Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus.

  - Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.

- APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJAS SAISTĪBAS

  - Izpildītājs Līguma darbības laikā (tajā skaitā garantijas laikā) apņemas veikt būvspeciālistu profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Izpildītājs nodrošina civiltiesiskās apdrošināšanu līgumu spēkā esamību visu Līguma un garantijas laiku, savlaicīgi pagarinot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu darbības termiņus.

  - Izpildītājs garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un Būvprojektam. Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas.

  - Izpildītājs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.

  - Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam.

  - Aktu sastādīšanā Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojamā. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura ekspertu ir uzaicinājis.

  - Pēc defektu novēršanas Izpildītājs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas būvobjektā uz defektu novēršanas akta sastādīšanu.

  - Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja defekts un tā rezultātā nodarītie bojājumi būvobjektam pilnībā nav novērsti.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 5 (piecas) darba dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas un, informējot rakstiski par to Izpildītāju, atskaitīt izdevumus par šādiem remontdarbiem no ieturējuma summas, vai, ja Izpildītājs ir iesniedzis Būvdarbu garantijas laika garantiju, iesniegt bankai attiecīgu pieprasījumu.

- PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

  - Pusei, kas nepilda savas Līgumā noteiktās saistības, ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei ar to nodarītos zaudējumus.

  - Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem termiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsoda samaksu 0,5% (puse no procenta) no Līguma cenas ar PVN par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas ar PVN.

  - Ja Pasūtītājs kavē šajā Līgumā noteikto Līgumcenas apmaksas termiņu vai Pasūtītāja vainas dēļ tiek novilcināti Līgumā noteiktie maksājumi par Pasūtītāja pieņemtajiem Pakalpojumiem, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsoda samaksu 0,5% (puse no procenta) no laikā nesamaksāta maksājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas ar PVN.

  - Izpildītājs, veicot Būvdarbus, ir atbildīgs par darba drošības, darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu veikšanu Būvdarbu laikā un Izpildītājam jānodrošina būvobjektā darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpilde. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkādām sekām, kuras var rasties šajā Līguma punktā minēto pienākumu nepienācīgas vai nekvalitatīvas izpildes rezultātā.

  - Par piesaistīto apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem un pieļautajām kļūdām attiecībā pret Pasūtītāju ir atbildīgs Izpildītājs. Izpildītājs ir atbildīgs par Izpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarīto kaitējumu Pasūtītājam un trešajām personām. Izpildītājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam aprēķinātu līgumsodu no Izpildītāja saskaņā ar Līgumu maksājamām naudas summām.

  - Ja konstatētie trūkumi, nepilnības un defekti netiek novērsti saskaņā ar Līgumā noteikto, Pasūtītājam ir tiesības tos novērst par Izpildītāja līdzekļiem, šo darbu veikšanu uzdodot citiem komersantiem. Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visas izmaksas, kas Pasūtītājam radušās saistībā ar trūkumu, nepilnību un defektu novēršanu.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Līguma ietvaros Izpildītājam izmaksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu vai citu prasījumu dzēšanai.

  - Līgumsodi neietver Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, un līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes pienākuma.

  - Izpildītājam netiek kompensēti darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto darbu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ.

- STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA, LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kuri var rasties saistībā ar Līgumu un to izpildi Puses risina savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja vienošanos panākt nav iespējams – normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā strīdam piekritīgajā Latvijas Republikas tiesā.

  - Līguma darbības laikā Puses ir tiesīgas veikt grozījumus  atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajam.

  - Pusēm, savstarpēji rakstveidā vienojoties, ir tiesības izdarīt nebūtiskus Līguma grozījumus. Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

  - Gadījumā, ja spēku zaudē kāds no normatīvajiem aktiem, kas regulē Līguma izpildi, un tā vietā stājas spēkā cits normatīvais akts, Pusēm turpmāk jārīkojas, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu un tā pārejas noteikumus. Ja rodas pretruna starp Līgumu un normatīvo aktu, Puses piemēro normatīvā akta noteikumus un nepieciešamības gadījumā slēdz rakstisku vienošanos pie Līguma par turpmāko Līguma izpildes kārtību.

  - Puses var izbeigt Līgumu pirms tās darbības termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.

  - Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Izpildītāja juridisko adresi 7 (septiņas) darba dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

    - Pakalpojums tiek sniegts neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Līguma prasībām vai kvalitātes prasībām vai Izpildītājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Izpildītājs nenovērš pārkāpumu;

    - Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav izpildījis Līguma 8.1. un/vai 8.2. punktā noteikto;

    - Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība.

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 9.6.1. un/vai 9.6.2, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas ar PVN par Līguma 9.6.1. un/vai 9.6.2. punktā noteiktajiem Līguma noteikumu pārkāpumiem 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs paziņojis par Līguma laušanu. Līgums tiek uzskatīts par lauztu 5. (piektajā) dienā no paziņojuma par Līguma laušanu izsūtīšanas dienu pa pastu (ierakstīta vēstule) uz Izpildītāja juridisko adresi.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izpildītajām un pieņemtajiem darbiem un izrakstītajiem rēķiniem.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Ar nepārvaramu varu saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt, un par kuru rašanos Puses nenes atbildību, tas ir, dabas katastrofas, kara darbība, terora akti, blokādes, civiliedzīvotāju nemieri un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz nepārvaramas varas apstākļiem Pusēm jālūdz to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai institūcijai.

  - Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma nosacījumu izpildes termiņus par laika posmu, kurā darbojas nepārvaramā vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darba dienām no nepārvaramas varas iestāšanās dienas paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savas saistības, kas radušās nepārvaramās varas dēļ. Paziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta un neatkarīga institūcija, un kura satur nepārvaramās varas iestāšanās apstiprinājumu un raksturojumu.

  - Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramās varas sākumu un beigu laiku gadījumā Puses netiek atbrīvotas no saistību izpildes.

  - Ja nepārvaramās varas dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

  - Ja Līgums tiek atcelta nepārvaramās varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida zaudējumiem.

- CITI NOTEIKUMI

  - Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pušu strīdi tiek izskatīti, vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, izšķirama Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu pārstāvības tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, telefona, faksa Nr., e-pasta adrese, juridiskā adrese u.c., tad attiecīgā Puse nekavējoties rakstveidā par to paziņo otrai Pusei (vai Pusēm). Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Paziņojumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu (izņemot Līgumā atrunātos e-pasta sūtījumus), ir jānosūta ierakstītā sūtījumā uz Līgumā norādītajām Pušu korespondences adresēm vai jānodod tieši adresātam.

  - Izpildītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi ir______________, tālrunis ___________, _________, e-pasta adrese _______________.

  - Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi ir______________, tālrunis ___________, _________, e-pasta adrese _______________.

  - Līguma 11.7.punktā noteiktajai personai ir tiesības Pasūtītāja vārdā dot norādījumus Izpildītājam Būvprojekta izstrādē, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, kā arī pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Līguma izpildes gaitu un norisi.

  - Līgums ir sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā uz ___(________) lapām. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

  - Visiem Līguma oriģināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Visi Līguma grozījumi un/vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot.

  - Pie Līguma kā neatņemama tās sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums – Tehniskais piedāvājums uz ___ (_______) lapām;

2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (________) lapām;

3.pielikums – Pieņemšanas – nodošanas akts uz ___ (_______) lapām.

- PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.