**Tukuma novada pašvaldības aģentūras**

**"Tukuma novada sociālais dienests"**

**UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES**

**CENU APTAUJĀ PAR**

Telpu vienkāršotu rekonstrukciju un apliecinājuma kartes izpildīšanu.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Iepirkuma priekšmets un adrese | Objektā, Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads izstrādāt un iesniegt apliecinājuma karti paredzamajiem būvdarbiem un veikt būvdarbus saskaņā ar tehnisko specifikāciju. |
| 2. Pieteikumu iesniegšanas datums un veids | Līdz25.10.2018 uz e-pastu indulis.dambergs@tukums.lv |
| 3. Līguma izpildes termiņš | Viens mēnesis no līguma noslēgšanas brīža. |
| 4. Kontaktpersona | Indulis Dambergs mob. tel. 26351315. |
| 5. Iesniedzamie dokumenti | 1) Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu (finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi plānotie izdevumi apliecinājuma kartes izstrādei un būvdarbu veikšanai, transports, materiāli utt.)  2) Tehniskais piedāvājums, atbilstoši tehniskajai specifikācijai  3) Dokumenti kas apliecina pretendenta kvalifikāciju šo darbu veikšanai. |
| 6. Piedāvājuma izvēles kritērijs | Zemākā cena par visu piedāvājuma apjomu |

Sagatavoja:

**Saimniecības vadītājs, Indulis Dambergs**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Mēs, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:

|  |  |
| --- | --- |
| Iepirkuma priekšmets | Cena  EUR |
| Apliecinājuma kartes izstrāde |  |
| Būvdarbi |  |
| Cena par visu apjomu kopā bez PVN |  |
| PVN...% |  |
| KOPĀ ar PVN |  |

KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA:

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums** |  |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr. / Fax** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

**Tehniskā specifikācija**

1.stāvs: **vienu telpu(25,30m2) pārveidot divos kabinetos un uzgaidāmajā telpā -** izbūvēt starpsienas 2.gb.(viena no riģipsa, kas atdalīs kabinetus, otra no stikla pakešu blokiem kas atdalīs kabinetus no uzgaidāmās telpas un kurā būs durvis), iebūvēt durvis gaismu caurlaidošas 2 gb., ierīkot apkuri (radiators 1 gb) nomainīt esošās ārdurvis uz logu. Izbūvēt atsevišķu apgaismojuma, elektrības un vājstrāvas instalāciju.

2.stāvs : **vienu telpu(15,20m2) pārveidot divos kabinetos** -izbūvēt starpsienu 1.gb.( no riģipsa, iebūvēt durvis 1 gb. Izbūvēt atsevišķu apgaismojuma, elektrības un vājstrāvas instalāciju.

3.stāvs:. **vienu telpu(25,00m2) pārveidot divos kabinetos**- izbūvēt starpsienu 1.gb.,(no riģipsa) iebūvēt durvis 1 gb. Izbūvēt atsevišķu apgaismojuma, elektrības un vājstrāvas instalāciju.